Опросный лист

для заказа комплектной трансформаторной подстанции типа КТПП (внутренней установки)

| Общие данные Заказчика |
| --- |
| Название |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| Тип подстанции | Обозначение |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная |  | по взаимному расположению | однорядная |  |
|  |  | двухтрансформаторная |  |  | двухрядная (указать L1 и L2) |  |
|  | по исполнению | левая |  |  |
|  |  | правая |  |  |
| Трансформатор силовой | тип; мощность, кВА |  |
|  | напряжение, кВ |  |
|  | схема и группа соединений |  |
| Устройство высокого напряжения УВН | тип шкафа |  |
|  | тип коммутационного аппарата |  |
|  | тип высоковольтного предохранителя |  |
| Выполнение высоковольтного ввода | кабельный |  | снизу |  | Выполнение низковольтного ввода | кабельный |  |  |
|  | шинный |  | сверху |  |  | шинный |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения РУНН | автоматические выключатели | выдвижные |  | учет на вводе | активный (А) (или тип) |  |
|  |  | стационарные |  |  | реактивный (Р) (или тип) |  |
|  | Тип автомата (обозначение, ном. ток Iн, ток расц. Iр) | вводного |  |
|  |  | секционного |  |
|  | Тип, количество линейных автоматов (обозначение, ном. ток Iн, ток расц. Iр) |  |
| Выполнение выводов отходящих линий в РУНН | кабельный |  | вверх |  | Наличие АВР (+/-) |  |  |
|  | шинный |  | вниз |  | Ограничитель перенапряжений (+/-) |  |  |
| Дополнительная информация заказчика |  |
| Примечание: 1. К опросному листу необходимо приложить план помещения с планом размещения подстанции |

# Text boxes

Подпись ответственного лица_________________________________________________		м.п.